## Calculadora de Consumo
CALCULADORA DE CONSUMO
Artefacto eléctrico | Datos de Relevamiento | [5 empty] | kWh/mes
| Cantidad | Potencia |  | fU | Total de horas/día | Días de uso al mes
|  | Watts | kW
CALENTAMIENTO DE AGUA
Termotanque | 2 | 1500 | 1.5 | 0.25 | 24 | 30 | 540
Calentador Instantáneo | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
Jarra eléctrica | 2 | 2000 | 2 |  | 2 | 4 | 32
[6 empty] | SUBTOTAL | 572
CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS
Heladera | 2 | 170 | 0.17 | 0.3 | 24 | 30 | 73.44
jarra eléctrica | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
Vitrina refrigerada | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 73.44
COCCIÓN
Microondas | 1 | 700 | 0.7 |  | 1 | 21 | 14.7
Cocina eléctrica | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Horno eléctrico | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 14.7
Artefacto eléctrico | Datos de Relevamiento | [5 empty] | kWh/mes
| Cantidad | Potencia |  | fU | Total de horas/día | Días de uso al mes
|  | Watts | kW
ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL
Aire acondicionado
Salón 1 | 1 | 1851 | 1.851 | 0.7 | 0 | 0 | 0
Salón 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
Salón 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
Salón 4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
Salón 5 | 1 | 1851 | 1.851 | 0.7 | 0 | 0 | 0
Salón 6 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
Salón 7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
Salón 8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
Salón 9 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
Salón 10 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
Salón 11 | 1 | 1851 | 1.851 | 0.7 | 0 | 0 | 0
Salón 12 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
Salón 13 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
Salón 14 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
Direccion | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
Secretaria | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
Comedor | 1 | 1851 | 1.851 | 0.7 | 1 | 21 | 27.2097
Otros | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
Estufa
Salón 1 | 1 | 1200 | 1.2 |  | 2 | 12 | 28.8
Salón 2 | 1 | 1200 | 1.2 |  | 4 | 12 | 57.6
Salón 3 | 1 | 1200 | 1.2 |  | 4 | 12 | 57.6
Salón 4 | 1 | 1200 | 1.2 |  | 4 | 16 | 76.8
Salón 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Salón 6 | 1 | 1200 | 1.2 |  | 4 | 12 | 57.6
Salón 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Salón 8 | 1 | 1200 | 1.2 |  | 2 | 12 | 28.8
Salón 9 | 1 | 1200 | 1.2 |  | 4 | 12 | 57.6
Salón 10 | 1 | 1200 | 1.2 |  | 3 | 12 | 43.2
Salón 11 | 1 | 1200 | 1.2 |  | 4 | 12 | 57.6
Salón 12 | 1 | 1200 | 1.2 |  | 4 | 10 | 48
Salón 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Salón 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Direccion | 1 | 1200 | 1.2 |  | 3 | 12 | 43.2
Secretaria | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Comedor | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Otros | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ventilador
Salón 1 | 2 | 70 | 0.07 |  | 0 | 0 | 0
Salón 2 | 4 | 70 | 0.07 |  | 0 | 0 | 0
Salón 3 | 2 | 70 | 0.07 |  | 0 | 0 | 0
Salón 4 | 2 | 70 | 0.07 |  | 0 | 0 | 0
Salón 5 | 1 | 70 | 0.07 |  | 0 | 0 | 0
Salón 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Salón 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Salón 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Salón 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Salón 10 | 1 | 70 | 0.07 |  | 0 | 0 | 0
Salón 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Salón 12 | 2 | 70 | 0.07 |  | 0 | 0 | 0
Salón 13 | 1 | 70 | 0.07 |  | 0 | 0 | 0
Salón 14 | 1 | 70 | 0.07 |  | 0 | 0 | 0
Direccion | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Secretaria | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Comedor | 2 | 70 | 0.07 |  | 0 | 0 | 0
Otros | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 584.0097
Artefacto eléctrico | Datos de Relevamiento | [5 empty] | kWh/mes
| Cantidad | Potencia |  | fU | Total de horas/día | Días de uso al mes
|  | Watts | kW
ILUMINACIÓN
Incandescentes
Salón 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Salón 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Salón 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Salón 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Salón 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Salón 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Salón 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Salón 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Salón 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Salón 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Salón 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Salón 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Salón 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Salón 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pasillos | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Baños | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Comedor | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dirección | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Secretaría | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Bajo consumo o LED
Salón 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Salón 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Salón 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Salón 4 | 4 | 18 | 0.018 |  | 3 | 21 | 4.536
Salón 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Salón 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Salón 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Salón 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Salón 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Salón 10 | 5 | 18 | 0.018 |  | 8 | 21 | 15.12
Salón 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Salón 12 | 5 | 18 | 0.018 |  | 8 | 21 | 15.12
Salón 13 | 2 | 18 | 0.018 |  | 8 | 21 | 6.048
Salón 14 | 1 | 18 | 0.018 |  | 8 | 21 | 3.024
Pasillos | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Baños | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Comedor | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dirección | 2 | 18 | 0.018 |  | 8 | 21 | 6.048
Secretaría | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Tubos fluorescentes
Salón 1 | 4 | 36 | 0.036 |  | 8 | 21 | 24.192
Salón 2 | 2 | 36 | 0.036 |  | 8 | 21 | 12.096
Salón 3 | 1 | 36 | 0.036 |  | 8 | 21 | 6.048
Salón 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Salón 5 | 3 | 36 | 0.036 |  | 8 | 21 | 18.144
Salón 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Salón 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Salón 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Salón 9 | 3 | 36 | 0.036 |  | 8 | 21 | 18.144
Salón 10 | 4 | 36 | 0.036 |  | 8 | 21 | 24.192
Salón 11 | 3 | 36 | 0.036 |  | 8 | 21 | 18.144
Salón 12 | 3 | 36 | 0.036 |  | 6 | 21 | 13.608
Salón 13 | 2 | 36 | 0.036 |  | 8 |  | 0
Salón 14 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Salón 15 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Baños |  |  | 0 |  |  |  | 0
Comedor | 12 | 36 | 0.036 |  | 3 | 21 | 27.216
Dirección |  |  | 0 |  |  |  | 0
Secretaría |  |  | 0 |  |  |  | 0
Pasillos |  |  | 0 |  |  |  | 0
Focos
Pasillos | 9 | 12 | 0.012 |  | 13 | 30 | 42.12
Patios | 5 | 12 | 0.012 |  | 13 | 30 | 23.4
Otros |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 277.2
Artefacto eléctrico | Datos de Relevamiento | [5 empty] | kWh/mes
| Cantidad | Potencia |  | fU | Total de horas/día | Días de uso al mes
|  | Watts | kW
OTROS
Ceibalita (XO, Magallanes, Olidata, JP, etc)
Salón 1 | 23 | 24 | 0.024 |  | 1 | 21 | 11.592
Salón 2 | 19 | 24 | 0.024 |  | 1 | 21 | 9.576
Salón 3 | 25 | 24 | 0.024 |  | 1 | 21 | 12.6
Salón 4 | 20 | 24 | 0.024 |  | 1 | 21 | 10.08
Salón 5 | 22 | 24 | 0.024 |  | 1 | 21 | 11.088
Salón 6 | 24 | 24 | 0.024 |  | 1 | 21 | 12.096
Salón 7 | 24 | 24 | 0.024 |  | 1 | 21 | 12.096
Salón 8 | 19 | 24 | 0.024 |  | 1 | 21 | 9.576
Salón 9 | 24 | 24 | 0.024 |  | 1 | 21 | 12.096
Salón 10 | 27 | 24 | 0.024 |  | 1 | 21 | 13.608
Salón 11 | 24 | 24 | 0.024 |  | 1 | 21 | 12.096
Salón 12 | 15 | 24 | 0.024 |  | 1 | 21 | 7.56
Salón 13 | 13 | 24 | 0.024 |  | 1 | 21 | 6.552
Salón 14 | 15 | 24 | 0.024 |  | 1 | 21 | 7.56
PC Portátil (Laptop, Notebook) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PC escritorio | 2 | 80 | 0.08 |  | 8 | 21 | 26.88
Sistema de Videoconferencia | 2 | 260 | 0.26 |  | 3 | 21 | 32.76
Televisor | 2 | 270 | 0.27 |  | 1 | 21 | 11.34
DVD | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Equipo de audio | 1 | 120 | 0.12 |  | 1 | 15 | 1.8
Proyector | 1 | 270 | 0.27 |  | 1 | 1 | 0.27
Router | 12 | 18 | 0.018 |  | 24 | 30 | 155.52
Cafetera | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Impresora | 2 | 100 | 0.1 |  | 8 | 21 | 33.6
Fotocopiadora | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Procesadora | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Bombas de agua | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 410.346
CONSUMO MENSUAL (kWh)
1931.6957